АДМИНИСТРАЦИЯ

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР

Сургутского района

Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«16» марта 2020 года                                                                                         №   242

г.Лянтор

О внесении изменений в постановление

Администрации городского поселения

Лянтор от 25.10.2017 № 1221

В целях приведения муниципального правового акта в соответствие с действующим законодательством:

1. Внести в постановление Администрации городского поселения Лянтор от 25.10.2017 №1221 «Об обеспечении первичных мер пожарной безопасности в границах муниципального образования городское поселение Лянтор» в следующие изменения:

1.1. Пункт 1.2 постановления изложить в следующей редакции:

«1.2. Перечень первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря в помещениях и строениях, находящихся в собственности (пользовании) граждан на территории городского поселения Лянтор согласно приложению 2 к настоящему постановлению.».

1.2. Пункты 8, 9, 10 постановления считать пунктами 2, 3, 4 соответственно.

1.3. Приложение 2 к постановлению изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Обнародовать настоящее постановление и разместить на официальном сайте Администрации городского поселения Лянтор.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его обнародования.

4. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава города								                      С.А. Махиня

Приложение  к постановлению

Администрации городского

поселения Лянтор

от «16» марта 2020 года № 242

Перечень

первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря

в помещениях и строениях, находящихся в собственности (пользовании)

граждан на территории городского поселения Лянтор

| № п/п | Наименование помещения, строения | Наименование первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Квартиры в многоквартирных домах, комнаты в общежитиях и квартирах | 1. Огнетушитель порошковый или углекислотный емкостью не менее 4 кг. в количестве 1 единицы не менее чем на 100 кв. м защищаемой площади; 2. Асбестовое полотно, грубошерстные ткани или войлок (кошма, покрывало из негорючего материала) 1 x 1 м из расчета 1 единица на квартиру (комнату). |
| 2. | Индивидуальные жилые дома | 1. Огнетушители емкостью не менее 4 кг. или 4 л. (пенные, водные, порошковые, углекислотные) из расчета 1 единица на 50 кв. м защищаемой площади; 2. Емкости с водой объемом не менее 200 л, 2 ведра; 3. Ящик с песком емкостью не менее 0,5 куб. м с совковой лопатой; 4. Немеханизированный пожарный инструмент (ломы, багры, крюки с деревянной рукояткой, ведра, лопаты совковые и штыковые, вилы, ящики с песком). |
| 3. | Дачные дома, хозяйственные постройки (бани, сараи, помещения для скота, птицы и др.) | 1. Огнетушители емкостью не менее 4 кг. или 4 л. (пенные, водные, порошковые, углекислотные) из расчета 1 единица на 50 кв. м защищаемой площади; 2. Емкости с водой объемом не менее 200 л, 2 ведра; 3. Ящик с песком емкостью не менее 0,5 куб. м с совковой лопатой. |
| 4. | Индивидуальные гаражи | 1. Огнетушители емкостью не менее 4 кг. (порошковые или углекислотные) из расчета 1 единица на 1 машино-место; 2. Асбестовое полотно, грубошерстные ткани или войлок (кошма, покрывало из негорючего материала) 1 x 1 м из расчета 1 единица на помещение; 3. Ящик с песком емкостью не менее 0,5 куб. м с совковой лопатой. |

Примечание к примерному перечню:

1. Граждане обязаны соблюдать требования пожарной безопасности и иметь в помещениях и строениях, находящихся в собственности (пользовании), первичные средства тушения пожаров и противопожарный инвентарь в соответствии с Правилами противопожарного режима, утвержденными постановлением Правительства РФ от 25.04.20112 №390 «О противопожарном режиме» и настоящим примерным перечнем.

2. Хранение огнетушителя должно осуществляться в соответствии с требованиями инструкции по его эксплуатации.

3. В помещениях или на открытых площадках, где возможен разлив легковоспламеняющихся или горючих жидкостей, должны быть установлены ящики с песком.

4. Ящики для песка должны иметь объем 0,5 куб. метра и комплектоваться совковой лопатой. Конструкция ящика должна обеспечивать удобство извлечения песка и исключать попадание осадков.