

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР**

**Сургутского района**

**Ханты-Мансийского автономного округа-Югры**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

« 27» июля 2016 года № 686

 г.Лянтор

О мероприятиях по поддержанию

безопасных и благоприятных условий

проживания граждан в общежитии

муниципального жилищного фонда

В целях сохранения муниципального жилищного фонда городского поселения Лянтор, поддержания безопасных и благоприятных условий проживания граждан:

1. Утвердить план мероприятий направленный на поддержание безопасных и благоприятных условий проживания граждан в общежитии муниципального жилищного фонда расположенного по адресу: г. Лянтор, ул. Нефтяников общежитие № 6, строение 18 согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Лянторскому городскому муниципальному унитарному предприятию «Управление тепловодоснабжение и водоотведение» произвести работы предусмотренные приложением к настоящему постановлению.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и распространяется на отношения возникшие с 01.02.2016 г.

4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы муниципального образования - начальника управления городского хозяйства Л.М.Геложину.

Глава города С.А. Махиня

Приложение к постановлению

Администрации городского

поселения Лянтор

 27.07.2016 № 686

|  |
| --- |
| План мероприятий направленный на поддержание безопасных и благоприятных условий проживания граждан в общежитии муниципального жилищного фонда расположенного по адресу: г. Лянтор, ул. Нефтяников общежитие № 6, строение 18 |
| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки устранения  | Ответственное лицо |
| 1 | Установить дополнительные отопительные приборы в тамбур 1 и 2 подъездов. | 29.02.2016 | Директор ЛГ МУП «УТВиВ» В.В. Билецкий |
| 2 | Произвести герметизацию стыков в примыканиях наружной стены и перекрытий первого этажа в душевых комнатах, а так же герметизацию стыков оконного проема в душевой №2. (1 этажа) | 15.02.2016 | Директор ЛГ МУП «УТВиВ» В.В. Билецкий |
| 3 | Установить снятые радиаторы при входе в тамбуры 1 и 2 подъездов | 29.02.2016 | Директор ЛГ МУП «УТВиВ» В.В. Билецкий |
| 4 | Для предотвращения скапливания конденсата под кровлей проф. листа, необходимо установить вентиляционные зонты с естественной вентиляцией, а так же расширить вентиляционные решетки на фронтонах общежития. | 30.06.2016 | Директор ЛГ МУП «УТВиВ» В.В. Билецкий |
| 5 | Провести регулировку системы отопления для равномерного распределения теплоносителя. | 20.04.2016 | Директор ЛГ МУП «УТВиВ» В.В. Билецкий |
| 6 | Установить дополнительные отопительные приборы в коридоре первого этажа. | 29.02.2016 | Директор ЛГ МУП «УТВиВ» В.В. Билецкий |
| 7 | Произвести утепление перекрытий полов в жилых комнатах первого этажа.  | 31.03.2016 | Заместитель главы МО - начальник управления городского хозяйства Л.М.Геложина |
| 8 | Устранение зыбкости верхней обшивки пола (замена верхней обшивки) в жилых помещениях второго этажа. | 29.02.2016 | Заместитель главы МО - начальник управления городского хозяйства Л.М.Геложина |
| 9 | Выполнить переустройство радиаторов под лестничной клеткой. | 29.02.2016 | Директор ЛГ МУП «УТВиВ» В.В. Билецкий |
| 10 | Произвести косметический ремонт потолка в жилых помещениях второго этажа. | 30.07.2016 | Директор ЛГ МУП «УТВиВ» В.В. Билецкий |
| 11 | Проведение профилактических мероприятий по уборке снега скрыши и снятию сосулек. | постоянно | Директор ЛГ МУП «УТВиВ» В.В. Билецкий |
| 12 | Устройство вентиляционных решеток на фронтоне общей площадью не менее 1,4 м2 | 30.09.2016 | Директор ЛГ МУП «УТВиВ» В.В. Билецкий |
| 13 | Устройсво вентиляционных дефлекторов на кровле 3 шт. | 30.09.2016 | Директор ЛГ МУП «УТВиВ» В.В. Билецкий |
| 14 | Утепление полов нежилых помещений первого этажа со стороны тех. подполья (полипропиленом) | 30.09.2016 | Директор ЛГ МУП «УТВиВ» В.В. Билецкий |
| 15 | Утепление стыков пола в жилых помещениях первого этажа со строны тех .подполья (монтажной пеной) | 30.09.2016 | Директор ЛГ МУП «УТВиВ» В.В. Билецкий |
| 16 | Утепление труб водоснабжения продходящих через стену к раковине в нежилых помещениях | 30.09.2016 | Директор ЛГ МУП «УТВиВ» В.В. Билецкий |
| 17 | Устройство крепления к стене полипропиленовых труб водоснабжения | 30.09.2016 | Директор ЛГ МУП «УТВиВ» В.В. Билецкий |
| 18 | Устройство отмостки | 2017 год | Директор ЛГ МУП «УТВиВ» В.В. Билецкий |
| 19 | Устройство тепловой завесы 1 шт. | 30.09.2016 | Директор ЛГ МУП «УТВиВ» В.В. Билецкий |