АДМИНИСТРАЦИЯ

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР

Сургутского района

Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«30» июня 2020 года                                                                               №   545

г. Лянтор

Об установлении норматива состава

сточных вод на территории

городского поселения Лянтор

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 22.05.2020     № 728 «Об утверждении Правил осуществления контроля состава и свойств сточных вод и о внесении изменений и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации»:

1. Утвердить нормативы состава сточных вод, сбрасываемых абонентами в систему хозяйственно-бытовой канализации на территории городского поселения Лянтор согласно приложения к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Лянторская газета» и разместить на официальном сайте Администрации городского поселения Лянтор.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01 июля 2020 года.

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава города                                                                                           С.А. Махиня

Приложение к постановлению

Администрации городского

поселения Лянтор

от  «30» июня 2020 года № 545

Нормативы состава сточных вод

сбрасываемых абонентами в систему

хозяйственно-бытовой канализации

на территории городского поселения Лянтор

| № п/п | Наименование загрязняющего вещества | Норматив состава загрязняющего вещества, мг/дм3 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Взвешенные вещества | 208,5 |
| 2 | Сухой остаток | 687,1 |
| 3 | БПК5 | 51,4 |
| 4 | Хлориды | 112,2 |
| 5 | АСПАВ | 1,25 |
| 6 | Фосфат-ион | 1,38 |
| 7 | ХПК | 80,97 |
| 8 | Аммоний-ион | 2,57 |
| 9 | Нефтепродукты | 1,23 |
| 10 | Фенолы | 0,001 |
| 11 | Сульфаты | 100,0 |
| 12 | Железо | 0,75 |
| 13 | Медь | 0,001 |