

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР**

**Сургутского района**

**Ханты-Мансийского автономного округа-Югры**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

«20 » апреля 2011 года № 233

г. Лянтор

Об утверждении номенклатуры и объёма

резервов материальных ресурсов (запасов)

городского поселения Лянтор для

предупреждения и ликвидации чрезвычайных

ситуаций и в целях гражданской обороны

В соответствии с постановлением Администрации городского поселения Лянтор от 31.03.2011№ 169 «О резервах материальных ресурсов (запасов) городского поселения Лянтор для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и в целях гражданской обороны»:

1. Утвердить:

1.1. Перечень структурных подразделений Администрации городского поселения Лянтор ответственных за формирование номенклатуры и объёмов резервов материальных ресурсов (запасов) для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и в целях гражданской обороны (приложение 1);

1.2. Перечень организаций уполномоченных на содержание и хранение резервов материальных ресурсов (запасов) для обеспечения мероприятий по ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и в целях гражданской обороны (приложение 2);

1.3. Номенклатуру и объём резерва материально-технических ресурсов (запасов) для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на тепловых и водопроводных сетях (приложение 3);

1.4. Номенклатуру и объём резерва материально-технических ресурсов (запасов) для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на жилищных объектах (приложение 4);

1.5. Номенклатуру и объём резерва материальных ресурсов (запасов) средств индивидуальной защиты, приборов дозиметрического контроля химической разведки в целях гражданской обороны (приложение 5);

2. Контроль за выполнением постановления возложить на первого заместителя Главы муниципального образования Царегородцева Н.В.

Глава городского поселения Лянтор В.В. Алёшин

Приложение № 1 к постановлению

Администрации городского поселения Лянтор

от "20" апреля 2011 года № 233

Перечень

ответственных структурных подразделений Администрации городского поселения Лянтор за формирование номенклатуры и объёмов резервов материальных ресурсов (запасов) для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и в целях гражданской обороны

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N  п/п | Ответственные за создание и  содержание резервов | Наименование резерва |
| 1.  2. | Жилищно-коммунальное управление  Администрации городского поселения Лянтор  Служба по защите населения Администрации городского поселения Лянтор | 1.Материальные ресурсы для ликвидации аварий на тепловых и водопроводных сетях.  2.Материальные ресурсы для ликвидации аварий на жилищных объектах  1.Средства индивидуальной защиты, приборы дозиметрического контроля и химической разведки. |

Приложение № 2 к постановлению

Администрации городского поселения Лянтор

от " 20" апреля 2011 года № 233

Перечень

организаций уполномоченных на содержание и хранение

материальных ресурсов (запасов) для обеспечения мероприятий

по ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

и в целях гражданской обороны

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование резерва | Ответственные за содержание  и хранение резервов |
| 1.    2.    3. | Материальные ресурсы для ликвидации аварий на тепловых и водопроводных сетях  Материальные ресурсы для ликвидации аварий на жилищных объектах    Средства индивидуальной защиты, приборы  дозиметрического контроля, вещевое имущество | Лянторское городское муниципальное  унитарное предприятие «УТВ и В»  Муниципальное учреждение «Лянторское  хозяйственно-эксплуатационное  управление»  Служба по защите населения Администрации городского поселения Лянтор |

Приложение № 3 к постановлению

Администрации городского поселения Лянтор

от "20" апреля 2011 года № 233

Номенклатура

и объём резерва материально-технических ресурсов (запасов) для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на тепловых и водопроводных сетях

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование материала | Единица  измерения | Количество |
| 1. | Насос фекальный СДВ 80/18 | шт. | 1 |
| 2. | Насос «гном» 10/10 | шт. | 2 |
| 3. | Вентиль бронзовый Ду 15 | шт. | 40 |
| 4. | Болт с гайкой М16 | кг. | 30 |
| 5. | Болт с гайкой М18 | кг. | 50 |
| 6. | Отводы Ду 50 | шт. | 5 |
| 7. | Труба ППУ Ду200 | мп. | 200 |
| 8. | Труба ППУ Ду 50 | мп. | 600 |
| 9. | Труба Ду 150 | м.п. | 600 |
| 10. | Труба Ду 80 | м.п | 500 |
| 11. | Труба Ду 15 | м.п. | 50 |
| 12. | Задвижка стальная Ду 250 | шт. | 5 |
| 13. | Задвижка стальная Ду 200 | шт. | 5 |
| 14. | Задвижка стальная Ду 150 | шт. | 10 |
| 15. | Задвижка стальная Ду 100 | шт. | 10 |
| 16. | Задвижка стальная Ду 80 | шт. | 20 |
| 17. | Задвижка стальная Ду 50 | шт. | 30 |
| 18. | Дифманометр 0-16 | шт. | 5 |
| 19. | Манометр 0-25 | шт. | 5 |
| 20. | Манометр 0-16 | шт. | 5 |
| 21. | Манометр 0-10 | шт. | 5 |
| 22. | Манометр 0-1 | шт. | 5 |
| 23. | Тепловая электро пушка 10 кВТ | шт. | 1 |

Приложение № 4 к постановлению

Администрации городского поселения Лянтор

от "20" апреля 2011 года № 233

Номенклатура

и объём резерва материально-технических ресурсов (запасов) для ликвидации

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

на жилищных объектах

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | | Наименование материала | Единица  измерения | Количество |
| 1. | Профлист С8-1150 толщина 0,7 мм | | м2 | 250м2 |
| 2. | Профлист Н 60-875 толщина 0,7 мм | | м2 | 250м2 |
| 3. | Асбестоцементные листы | | м2 | 250м2 |
| 4. | Труба стальная диаметром 50 мм | | м | 20м |
| 5. | Трубы стальные в пенополиуретановой изоляции ППУ диаметром 57/125 стальные бесшовные в полиэтиленовой оболочке | | м | 20м |
| 6. | Вентиль диаметром 15 мм | | шт | 5 |
| 7. | Вентиль диаметром 20 мм | | шт | 5 |
| 8. | Вентиль диаметром 25 мм | | шт | 5 |
| 9. | Вентиль диаметром 32 мм | | шт | 5 |
| 10. | Вентиль диаметром 40 мм | | п.м. | 5 |
| 11. | Задвижки клиновые с выдвижным шпинделем фланцевые для воды и пара давлением 1МПа (10кгс/см2) 30с 41 нж диаметрпом 50 мм | | шт | 5 |
| 12. | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 давлением 1,6 МПа (16кгс/см2), диаметром 50 мм | | кг | 5 |
| 13. | Кабель силовой аллюминевый в оплётке | | м | 100 |
| 14. | Кабель силовой аллюминевый | | м | 100 |
| 15. | Доска обрезная толщиной 50 мм | | м2 | 1м3 |
| 16. | Доска обрезная толщиной 30 мм | | шт | 1м3 |
| 17. | Брус сечением 100х50мм | | шт | 1м3 |
| 18. | Брус сечением 100х100мм | | шт | 1м3 |
| 19. | Провод силовой алюминиевый А-50 | | м. | 100 |

Приложение № 5 к постановлению

Администрации городского поселения Лянтор

от "20" апреля 2011 года № 233

Номенклатура

и объём резерва материальных ресурсов (запасов) средств индивидуальной защиты, приборов дозиметрического контроля химической разведки в целях гражданской обороны

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование | Еденица  измерения | Кол-во |
| 1 . | Костюм Л-1 (в комплекте) | шт. | 3 |
| 2 . | Противогаз ГП- 7 | шт. | 30 |
| 3 . | ВПХР | шт. | 1 |
| 4. | Дозиметр-радиометр "ЭКО-1А" (или аналог) | шт. | 1 |